ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ (РАБОТ)

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Содержание работы (услуги) | Периодичность | Результат | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| санитарное содержание помещений общего пользования: влажная уборка лестничных площадок и маршей и иных мест общего пользования; дезинфекция, дезинсекция и дератизация. вывоз бытовых отходов; технические осмотры и проверки кровли, основных конструкций, стояка внутреннего водостока, мусоропроводов, устройств в чердачных, подвальных помещениях на лестничных клетках и этажных площадках (запорная арматура, трубопроводы ГВС, ХВС, ЦО, канализация, электросети, арматурное электрооборудование и электрощиты), вентиляции, систем дымоудаления и АППЗ, поливочных наружных устройств (при наличии). контроль за состоянием элементов крыши; контроль за состоянием стен и фасадов; контроль за состоянием фундаментов; содержание деревянных конструкций и столярных изделий; содержание системы канализации и водоотведения; содержание систем горячего и холодного водоснабжения (далее ГВС и ХВС); содержание системы центрального отопления (далее – ЦО); содержание электротехнического оборудования; содержание системы пожаротушения и эвакуации. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Надлежащее санитарно-техническое состояние дома. | Не установлен. |
| помещения общего пользования: восстановление или замена отдельных участков отделки полов, стен, потолков и элементов дизайна; окраска отдельных участков покрытия полов, стен, потолков и элементов дизайна; придомовая территория: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, навесов для контейнеров-мусоросборников. кровля и водостоки: замена участков неисправных водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции; устранение иных неисправностей кровли. внешние стены и фасады: восстановление отдельных архитектурных элементов; восстановление и замена отдельных участков внешних покрытий и ограждающих конструкций; заделка трещин и открытых швов; окраска. фундаменты: устранение местных опасных деформаций; усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов; ремонт вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы. деревянные конструкции и столярные изделия: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений; ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт; замена разбитых стекол окон, балконных дверей и дверей вспомогательных помещений. мусоропровод : ремонт вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. система канализации и водоотведения: установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем канализации. системы ГВС и ХВС: установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях; ремонт запорно-регулирующей арматуры. система ЦО: установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные. электротехническое оборудование: замена неисправных светильников; ремонт неисправной электропроводки; замена вышедших из строя плавких вставок; ремонт неисправных групповых щитков на лестничной клетке с заменой неисправных вводных автоматов; смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, чердаках и в технических подпольях; устранение иных мелких неисправностей электропроводки. лифты и лифтовое хозяйство: замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. переговорно-замочное устройство: замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. системы дымоудаления и автоматизированной противопожарной защиты: замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. система вентиляции: замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы. коллективные (общедомовые) приборы учета используемых энергетических ресурсов: замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда; замена приборов учета. система пожаротушения и эвакуации: замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Исправность общего имущества дома. | Не установлен. |
| санитарное содержание придомовой территории: подметание территории; очистка урн от мусора; уборка контейнерных площадок; уборка газонов – в теплый период; выкашивание газонов – в теплый период; посыпка территории противогололедными материалами – в холодный период; очистка пешеходных дорожек от наледи и льда – в холодный период; уборка и вывоз снега – в холодный период при необходимости. благоустройство придомовой территории: протирка указателей улиц и номеров домов – при наличии; установка и покраска урн; погрузка крупногабаритных бытовых отходов. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Надлежащее сани- тарное состояние придомового земельного участка. | Не установлен. |
| техническая диагностика; планово-профилактические работы. | В соответствии с ПУ и БЭЛ. | Надлежащее функционирование лифтов. | Не установлен. |
| техническая диагностика; планово-профилактические работы. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Надлежащее функционирование ПЗУ. | Не установлен. |
| техническая диагностика; планово-профилактические работы. | В соответствии с ППР. | Надлежащее функционирование систем дымоудаления и АППЗ. | Не установлен. |
| поверка; снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию; обслуживание узлов учета потребления; планово-профилактические работы. | В соответствии с ПУЭЭ, МР по ТТ к СиПУ | Надлежащее функционирование прибора учета потребления электрической энергии. | Не установлен. |
| поверка; снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию; обслуживание узлов учета потребления; планово-профилактические работы. | В соответствии с ППСКВиК, МР по ТТ к СиПУ. | Надлежащее функционирование приборов учета потребления холодной и горячей воды. | Не установлен. |
| поверка; снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию; обслуживание узлов учета потребления; планово-профилактические работы. | В соответствии с ПУТЭиТ, МР по ТТ к СиПУ. | Надлежащее функционирование приборов учета потребления тепловой энергии. | Не установлен. |
| профилактический осмотр мусоро-провода; удаление мусора и уборка мусоро-приемных камер; уборка загрузочных клапанов мусоро-проводов; мойка сменных мусоросборников; мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; устранение засоров. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Исправность и надлежащее санитарно-техническое состояние мусоропровода. | Не установлен. |

# Footnotes

В случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей организацией.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства России от 13.08.2006 № 491.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004, утв. Госстроем России.

После принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.

После заключения договора на вывоз мусора.

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 № 31.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Правила учета электрической энергии, утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996.

Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, утв. Приказом Минпромторга РФ от 21.01.2011 № 57.

Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996.